## пр Ватутіна 2
Звіт про виконання робіт по пров. Ватутіна 2
за період з 01.04.2019р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна пров. 2 | Гаряча вода
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | труба # | пог. м
труба діаметром 40 мм |  | Виконано |  | 54
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 8
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 56
труба діаметром 40 мм |  | Виконано |  | 44
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
|  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 40 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
Ватутіна пров. 2 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 691
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 192
шт |  | Виконано |  | 2
Ватутіна пров. 2 | Каналізація
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 15
Ватутіна пров. 2 | Опалення
| встановлення | Глушка # | шт
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 2
| заміна | Запірна арматура # | шт
діаметр труби 15 мм |  | Виконано |  | 1
діаметр труби 15 мм |  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
| встановлення | Хомут # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна пров. 2 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна пров. 2 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна пров. 2 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 32
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 3
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 242
|  | Виконано |  | 386
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна пров. 2 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна пров. 2 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна пров. 2 | Придбання електроенергії
| Живлення ліфтів | Ліфт # | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна пров. 2 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Вимикач # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Патрон # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Провід # | м
відновлення нульового провода |  | Виконано |  | 1
відновлення нульового провода |  | Виконано |  | 1
Ватутіна пров. 2 | Холодна вода
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 40мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Фітінг # | шт
|  | Виконано |  | 1

## Ватутіна 22
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 22
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 22 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 1.7
Ватутіна вул. 22 | Двері
| утеплення | Двері # метал , дерево | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 22 | Дератизація
|  | Виконано |  | 347
Ватутіна вул. 22 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 12
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 57
|  | Виконано |  | 54
|  | Виконано |  | 32
|  | Виконано |  | 48
Ватутіна вул. 22 | Елементи дворової облашт.
Поточний | демонтаж | Лавочка # | шт
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 22 | Опалення
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 22 | Очищення даху
| очищення від льодових напливів | Льодові напливи # | м
|  | Виконано |  | 110
|  | Виконано |  | 70
Ватутіна вул. 22 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 22 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 22 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
|  | Виконано |  | 5
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 58.83
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 0.5
|  | Виконано |  | 19
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 1
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 582
|  | Виконано |  | 582
|  | Виконано |  | 583
|  | Виконано |  | 582
|  | Виконано |  | 582
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 22 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 22 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 22 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 22 | Ремонт балкону
Поточний | ремонт | Балкон # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 22 | Ремонт вимощення
| бетонування | бетонування ям # | м3
|  | Виконано |  | 0.3
Ватутіна вул. 22 | Ремонт підїздів
Поточний | фарбування | Підлога # | м2
|  | Виконано |  | 4
Поточний | встановлення | Плінтус # | пог. м
|  | Виконано |  | 10
Ватутіна вул. 22 | Ремонт підлоги
Поточний | ремонт | Підлога # | м2
|  | Виконано |  | 5
Ватутіна вул. 22 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Покрівля # Шифер | м2
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 3.5
демонтаж лаг і дошок |  | Виконано |  | 6
Ватутіна вул. 22 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1

## Ватутіна 24
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 24
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 24 | Вікна
Поточний | ремонт | Вікна # Дерево | шт
|  | Виконано |  | 15
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 1.7
|  | Виконано |  | 2.5
Ватутіна вул. 24 | Двері
Поточний | встановлення | Штаба # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 24 | Димовент канали
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 321
|  | Виконано |  | 315
|  | Виконано |  | 303
|  | Виконано |  | 324
Ватутіна вул. 24 | Елементи дворової облашт.
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
|  | Виконано |  | 20.6
Поточний | ремонт | Ремонт лав # Дерево | м
Заміна бруска |  | Виконано |  | 12
Ватутіна вул. 24 | Зливова каналізація
| ремонт | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 5
| прочищення | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 45
|  | Виконано |  | 35
| розігрів | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 45
Ватутіна вул. 24 | Каналізація
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 6
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 24
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 15
Демонтаж, прочищення, монтаж |  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 8
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
Ватутіна вул. 24 | Опалення
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
Поточний | встановлення | Запірна арматура # | шт
сталева глушка |  | Виконано |  | 2
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 24 | Очищення даху
Поточний | прибирання | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 400
|  | Виконано |  | 80
Ватутіна вул. 24 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 24 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 24 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 58.83
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 2
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 1523
|  | Виконано |  | 1523
|  | Виконано |  | 1523
|  | Виконано |  | 1523
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 24 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 24 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 24 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 24 | Ремонт підїздів
Поточний | встановлення | Дошка оголошень # | шт
|  | Виконано |  | 3
Поточний | ремонт | Ремонт підїзду # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 24 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Парапети # | м
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 12
Ватутіна вул. 24 | Ремонт стін
Поточний | штукатурка | Фасад # Штукатурка | м2
|  | Виконано |  | 20
Ватутіна вул. 24 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Вимикач # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 5
Поточний | заміна | Патрон # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Провід # | м
|  | Виконано |  | 30
Ватутіна вул. 24 | Холодна вода
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 3
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Труба #50 Поліпропилен | м
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 25
|  | Виконано |  | 13

## Ватутіна 26
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 26
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 26 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 1.5
|  | Виконано |  | 2.5
Ватутіна вул. 26 | Двері
Поточний | фарбування | Двері # метал , дерево | м2
|  | Виконано |  | 12
Ватутіна вул. 26 | Дератизація
|  | Виконано |  | 465.7
Ватутіна вул. 26 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 820
|  | Виконано |  | 11
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 693
робота автовишки 3 год |  | Виконано |  | 96
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 105
|  | Виконано |  | 102
|  | Виконано |  | 105
|  | Виконано |  | 120
| пробивання отворів | Ремонт оголовків # | шт
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 26 | Зливова каналізація
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 21
| ремонт | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 5
Ватутіна вул. 26 | Каналізація
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 14.2
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 8
| ремонт | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 0.5
Ватутіна вул. 26 | Опалення
Поточний | встановлення | Запірна арматура # | шт
сталева заглушка |  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 26 | Очищення даху
| прибирання | Покрівля # Руберіт | м2
очищення даху та козирків від сміття |  | Виконано |  | 600
Ватутіна вул. 26 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 26 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 26 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 58.83
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 12
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 839
|  | Виконано |  | 839
|  | Виконано |  | 839
|  | Виконано |  | 839
|  | Виконано |  | 839
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Очищення урн від сміття | Урни # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 26 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 26 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 26 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 26 | Ремонт підїздів
Поточний | фарбування | Вікна # Дерево | м2
|  | Виконано |  | 5
Поточний | ремонт | Ремонт підїзду # | шт
|  | Виконано |  | 1
(матеріали коштом мешканців) |  | Виконано |  | 1
Поточний | ремонт | Стелі # Шпаклевка | м2
|  | Виконано |  | 20
Поточний | ремонт | Стіни # Шпаклевка | м2
|  | Виконано |  | 40
Поточний | фарбування | Сходові торці # | м2
|  | Виконано |  | 15
Ватутіна вул. 26 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 90
Ватутіна вул. 26 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Запобіжник # | шт
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 26 | Холодна вода
| ремонт | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 63 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 86 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5

## Ватутіна 30
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 30
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 30 | Гаряча вода
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 2
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
Ватутіна вул. 30 | Дезінсекція
|  | Виконано |  | 748
Ватутіна вул. 30 | Дератизація
|  | Виконано |  | 748
|  | Виконано |  | 374.3
Ватутіна вул. 30 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 1079
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 134
|  | Виконано |  | 141
Поточний | ремонт | Ремонт оголовків # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 30 | Елементи дворової облашт.
Поточний | ремонт | Гойдалка # <> | шт
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 4.5
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
|  | Виконано |  | 7.2
|  | Виконано |  | 2
Поточний | встановлення | Огорожа # | шт
|  | Виконано |  | 9
Ватутіна вул. 30 | Зливова каналізація
Поточний | заміна | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 3
| прочищення | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 30
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 30 | Каналізація
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 1.3
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 0.5
| ремонт | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 0.5
Ватутіна вул. 30 | Опалення
Поточний | заміна | Глушка # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
діаметр 15 мм |  | Виконано |  | 1
діаметр 15 мм |  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 30 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 30 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 30 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 58.83
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 0.5
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 2
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 323
|  | Виконано |  | 323
|  | Виконано |  | 323
|  | Виконано |  | 323
|  | Виконано |  | 323
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 30 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 30 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 30 | Придбання електроенергії
| Живлення ліфтів | Ліфт # | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 30 | Технічне обслуговування ліфтів
| Технічне обслуговування ліфтів | Ліфт #
|  | Виконано |  | згідно актів обслуговуючої організації
Ватутіна вул. 30 | Ремонт підїздів
Поточний | виготовлення | Поручні # | м
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 30 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 470
|  | Виконано |  | 170
Поточний | монтаж | Профіль # | м
|  | Виконано |  | 6
Ватутіна вул. 30 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 5

## Ватутіна 32
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 32
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 32 | Вікна
Поточний | ремонт | Вікна # Дерево | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 1.7
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1.9
Ватутіна вул. 32 | Гаряча вода
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
ремонт труб діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Труба #25 Поліпропилен | м
(наші тільки матеріали) |  | Виконано |  | 48
|  | Виконано |  | 4
Ватутіна вул. 32 | Двері
Поточний | ремонт | Двері # метал , дерево | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 32 | Димовент канали
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 332
Ватутіна вул. 32 | Елементи дворової облашт.
Поточний | ремонт | Лавочка # | шт
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
|  | Виконано |  | 59
|  | Виконано |  | 62
Ватутіна вул. 32 | Зливова каналізація
| розігрів | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 55
|  | Виконано |  | 25
| прочищення | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 55
|  | Виконано |  | 25
|  | Виконано |  | 25
Ватутіна вул. 32 | Каналізація
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 8.8
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 3.3
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 2
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 11
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 3
| ремонт | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 0.5
діаметр труби 100 мм |  | Виконано |  | 0.5
діаметр труби 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
Ватутіна вул. 32 | Очищення даху
| прибирання | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 300
Ватутіна вул. 32 | Підїзд
Поточний | вапняне фарбування | Підїзд # | м2
|  | Виконано |  | 30
Ватутіна вул. 32 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 32 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 32 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 96.25
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 33
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 27
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 1166
|  | Виконано |  | 1166
|  | Виконано |  | 1166
|  | Виконано |  | 1166
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| збір випадкового сміття | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | 15
| Очищення урн від сміття | Урни # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 32 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 32 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 32 | Придбання електроенергії
| Живлення ліфтів | Ліфт # | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 32 | Технічне обслуговування ліфтів
| Технічне обслуговування ліфтів | Ліфт #
|  | Виконано |  | згідно актів обслуговуючої організації
Ватутіна вул. 32 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Накриття входу в підвал # | м2
|  | Виконано |  | 9
Ватутіна вул. 32 | Ремонт сходів
Поточний | ремонт | Сходи #<> Бетон | м2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2.08
Ватутіна вул. 32 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Автомат # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Вимикач # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 2
Поточний | заміна | Запобіжник # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 3
Поточний | заміна | Патрон # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Провід # | м
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 32 | Холодна вода
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 63 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 40мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32мм |  | Виконано |  | 1
труба діаметром 40мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Труба #25 Поліпропилен | м
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 8
труба діаметром 20 мм |  | Виконано |  | 1
(наші тільки матеріали) |  | Виконано |  | 20
|  | Виконано |  | 9

## Ватутіна 33
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 33
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 33 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 33 | Гаряча вода
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 4
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Труба #32 Поліпропилен | м
|  | Виконано |  | 8
Ватутіна вул. 33 | Двері
Поточний | виготовлення | Двері # метал , дерево | шт
двері 110х110 см |  | Виконано |  | 1
Поточний | ремонт | Двері # метал , дерево | шт
|  | Виконано |  | 2
Поточний | встановлення | Штаба # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 33 | Дератизація
|  | Виконано |  | 846
Ватутіна вул. 33 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 2720
|  | Виконано |  | 2606
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 212
|  | Виконано |  | 202
Поточний | ремонт | Ремонт оголовків # | шт
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 33 | Елементи дворової облашт.
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
Фарбування огорожі спортмайданчика |  | Виконано |  | 14
Ватутіна вул. 33 | Зливова каналізація
Поточний | заміна | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 2
Поточний | встановлення | Хомут # | шт
|  | Виконано |  | 5
Ватутіна вул. 33 | Каналізація
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
| монтаж | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 1.5
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 1.5
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 9.6
|  | Виконано |  | 10.6
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 36
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 17
|  | Виконано |  | 10
| ремонт | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 33 | Опалення
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | ізоляція | труба # | пог. м
Ватутіна вул. 33 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 33 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 32
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 1
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 1176
|  | Виконано |  | 1176
|  | Виконано |  | 1100
|  | Виконано |  | 1100
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Очищення урн від сміття | Урни # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 33 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 33 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 33 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 33 | Ремонт вимощення
Поточний | ремонт | Вимощення # Цемент | м2
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 33 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Покрівля # Руберіт | м2
послуги автовишки 3 маш-год |  | Виконано |  | 780
Ватутіна вул. 33 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Вимикач # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
Поточний | ремонт | Освітлювальні щитки # | шт
Монтаж освітлення ел. щитка |  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Патрон # | шт
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
Поточний | заміна | Провід # | м
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 33 | Холодна вода
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 2
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Труба #32 Поліпропилен | м
|  | Виконано |  | 8

## Ватутіна 34
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 34
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 34 | Дезінсекція
|  | Виконано |  | 385
Ватутіна вул. 34 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 72
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 54
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 57
|  | Виконано |  | 36
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 41
Поточний | ремонт | Ремонт оголовків # | шт
послуги автовишки 6 маш-год |  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 34 | Зливова каналізація
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 34 | Каналізація
| прочищення | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 8
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 4
Ватутіна вул. 34 | Очищення даху
| очищення від льодових напливів | Льодові напливи # | м
|  | Виконано |  | 110
|  | Виконано |  | 70
Ватутіна вул. 34 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 34 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 34 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 58.83
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 4
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 485
|  | Виконано |  | 350
|  | Виконано |  | 485
|  | Виконано |  | 135
|  | Виконано |  | 485
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 34 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 34 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 34 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 34 | Ремонт козирка
Поточний | ремонт | Козирьок # | м2
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 34 | Ремонт підїздів
Поточний | встановлення | Дошка оголошень # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | ремонт | Ремонт підїзду # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 34 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Покрівля # Шифер | м2
Послуги автовишки 1 маш-год |  | Виконано |  | 10
Ватутіна вул. 34 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 34 | Холодна вода
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5

## Ватутіна 35
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 35
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
| Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
| Ватутіна вул. 35 | Вікна
| Поточний | ремонт | Вікна # Дерево | м2
|  |  | Виконано |  | 2
| Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1.4
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1.5
|  |  | Виконано |  | 1.5
| Ватутіна вул. 35 | Гаряча вода
| Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  |  | Виконано |  | 2
| діаметр труби 32 мм |  | Виконано |  | 2
|  | обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  |  | Виконано |  | 1
| відключення стояка |  | Виконано |  | 1
|  | ремонт | труба # | пог. м
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 76 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
| Поточний | заміна | Труба #40 Поліпропилен | м
| труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 4
|  |  | Виконано |  | 4
|  |  | Виконано |  | 17
| Ватутіна вул. 35 | Двері
| Поточний | ремонт | Двері # метал , дерево | шт
|  |  | Виконано |  | 1
| Ватутіна вул. 35 | Димовент канали
|  | прочищення | Вент. канали # | м
|  |  | Виконано |  | 768
|  |  | Виконано |  | 1036
|  | технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  |  | Виконано |  | 120
|  |  | Виконано |  | 128
| Ватутіна вул. 35 | Елементи дворової облашт.
| Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
| Фарбування огорожі спортмайданчика |  | Виконано |  | 14
|  |  | Виконано |  | 11
| Поточний | виготовлення | Малі архітектурні форми # | м2
| виготовлення лавочки |  | Виконано |  | 15
| виготовлення пісочниці |  | Виконано |  | 14
| Ватутіна вул. 35 | Зливова каналізація
|  | обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  |  | Виконано |  | 1
| Ватутіна вул. 35 | Каналізація
| Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  |  | Виконано |  | 13.6
|  | прочищення | труба #100 чугун | м
|  |  | Виконано |  | 14
|  |  | Виконано |  | 10
|  |  | Виконано |  | 10
|  |  | Виконано |  | 12
|  |  | Виконано |  | 12
|  |  | Виконано |  | 14
|  |  | Виконано |  | 12
|  | ремонт | труба #100 чугун | м
|  |  | Виконано |  | 1
| Ватутіна вул. 35 | Опалення
| Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  |  | Виконано |  | 5
|  | обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1
| Поточний | ізоляція | труба # | пог. м
| очистка труб від ізоляції, діаметр труби 40 мм |  | Виконано |  | 2
| Поточний | заміна | Труба #25 Поліпропилен | м
|  |  | Виконано |  | 14
| Ватутіна вул. 35 | Прибирання козирків
|  | прибирання | Козирьок # | м2
|  |  | Виконано |  | 16
| Ватутіна вул. 35 | Дезінсекція сходових кліток
|  | Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  |  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
| Ватутіна вул. 35 | Прибирання прибудинкової
|  | Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  |  | Виконано |  | згідно графіка
|  | вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  |  | Виконано |  | 32
|  | Прибирання листя | Листя # | м3
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 10
|  |  | Виконано |  | 3
|  |  | Виконано |  | 10
|  | Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  |  | Виконано |  | 172
|  |  | Виконано |  | 172
|  |  | Виконано |  | 172
|  |  | Виконано |  | 172
|  | Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  |  | Виконано |  | згідно графіка
| Ватутіна вул. 35 | Прибирання снігу
|  | Посипання території | Посипання території # | посл.
|  |  | Виконано |  | згідно графіка
|  | Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  |  | Виконано |  | згідно графіка
| Ватутіна вул. 35 | Прибирання сходових
з |  |  | Виконано |  | згідно графіка
| Ватутіна вул. 35 | Придбання електроенергії
|  | Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  |  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
| Ватутіна вул. 35 | Ремонт покрівлі
| Поточний | ремонт | Покрівля # Руберіт | м2
| послуги автовишки 4 маш-год |  | Виконано |  | 450
| послуги автовишки 4 маш-год |  | Виконано |  | 290
| Ватутіна вул. 35 | тех. обслуг. мереж електр
| Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1
|  |  | Виконано |  | 1
| Поточний | заміна | Патрон # | шт
|  |  | Виконано |  | 1
| Поточний | заміна | Провід # | м
|  |  | Виконано |  | 1
| Ватутіна вул. 35 | Холодна вода
| Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  |  | Виконано |  | 1
|  | ремонт | труба # | пог. м
| труба діаметром 40 мм |  | Виконано |  | 0.5
| Поточний | заміна | Труба #50 Поліпропилен | м
|  |  | Виконано |  | 15

## Ватутіна 36
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 36
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 36 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 0.87
Ватутіна вул. 36 | Дезінсекція
|  | Виконано |  | 405
Ватутіна вул. 36 | Димовент канали
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 111
|  | Виконано |  | 108
|  | Виконано |  | 120
Ватутіна вул. 36 | Елементи дворової облашт.
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 31
|  | Виконано |  | 1.5
|  | Виконано |  | 20
|  | Виконано |  | 5
Поточний | ремонт | Ремонт лав # Дерево | м
заміна бруска |  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 10
заміна брусків |  | Виконано |  | 5
Ватутіна вул. 36 | Каналізація
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 8
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 10
| ремонт | труба #100 чугун | м
Ватутіна вул. 36 | Опалення
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 1
Поточний | встановлення | Запірна арматура # | шт
діаметр труби 15 мм |  | Виконано |  | 1
Поточний | спускання води із системи | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 520
Поточний | заповнення системи водою | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 520
Поточний | заміна | Труба #20 ПХВ | м
Ватутіна вул. 36 | Очищення даху
| прибирання | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 250
Ватутіна вул. 36 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 36 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 36 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 58.83
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 13
|  | Виконано |  | 4
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 1781
|  | Виконано |  | 1781
|  | Виконано |  | 1689
|  | Виконано |  | 855
|  | Виконано |  | 1781
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 36 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 36 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 36 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 36 | Фасад будинку
Поточний | встановлення | Аншлаг # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 36 | Холодна вода
Поточний | заміна | Труба #50 Поліпропилен | м
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 10

## Ватутіна 38
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 38
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 38 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 38 | Гаряча вода
Поточний | ремонт | Труба #32 Сталь | м
|  | Виконано |  | 0.5
Ватутіна вул. 38 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 840
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 162
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 114
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 111
|  | Виконано |  | 108
Поточний | ремонт | Ремонт оголовків # | шт
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 38 | Елементи дворової облашт.
Поточний | ремонт | Лавочка # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 38 | Каналізація
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 12
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 9
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 8
Ватутіна вул. 38 | Опалення
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 1
| встановлення | Запірна арматура # | шт
діаметр труби 15 мм |  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 38 | Очищення даху
Поточний | прибирання | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 600
Ватутіна вул. 38 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 38 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 38 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 58.83
| Прибирання листя | Листя # | м3
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 4
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 1074
|  | Виконано |  | 1074
|  | Виконано |  | 564
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 446
|  | Виконано |  | 1074
|  | Виконано |  | 1074
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 38 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 38 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 38 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 38 | Ремонт вимощення
Поточний | ремонт | Вимощення # Цемент | м2
улаштування цементної стяжки |  | Виконано |  | 12
Ватутіна вул. 38 | Ремонт підїздів
Поточний | ремонт | Ремонт підїзду # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 38 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Парапети # | м
|  | Виконано |  | 48
Поточний | ремонт | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 40
Поточний | ремонт | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 330
робота автовишки 4,5 маш-год |  | Виконано |  | 400
Ватутіна вул. 38 | Ремонт стін
Поточний | ремонт | Стіни # Цегляна кладка | м3
|  | Виконано |  | 0.3
Ватутіна вул. 38 | Холодна вода
| заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 76 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
| встановлення | Хомут # | шт
|  | Виконано |  | 1

## Ватутіна 39
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 39
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 39 | Вікна
Поточний | фарбування | Вікна # Дерево | м2
|  | Виконано |  | 5
Ватутіна вул. 39 | Двері
Поточний | ремонт | Двері # метал , дерево | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | фарбування | Двері # метал , дерево | м2
|  | Виконано |  | 10
Ватутіна вул. 39 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 738.5
|  | Виконано |  | 739
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 114
|  | Виконано |  | 108
|  | Виконано |  | 102
|  | Виконано |  | 120
Ватутіна вул. 39 | Елементи дворової облашт.
Поточний | ремонт | Лавочка # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
Фарбування огорожі спортмайданчика |  | Виконано |  | 14
фарбування лав |  | Виконано |  | 8
Ватутіна вул. 39 | Каналізація
| встановлення | Глушка # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 10.5
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 24
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 10
| ремонт | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 0.5
|  | Виконано |  | 7
Ватутіна вул. 39 | Опалення
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
Поточний | спускання води із системи | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 530
Ватутіна вул. 39 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 39 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 39 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 12
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 1077
|  | Виконано |  | 1039
|  | Виконано |  | 1489
|  | Виконано |  | 1077
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 39 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 39 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 39 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 39 | Ремонт підїздів
Поточний | ремонт | Ремонт підїзду # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 39 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Запобіжник # | шт
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
Поточний | заміна | Патрон # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 39 | Холодна вода
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | Запірна арматура # | шт
кран діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
| прочищення | Фільтр # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Фільтр # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1

## Ватутіна 41
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 41
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 41 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 0.8
Ватутіна вул. 41 | Двері
Поточний | ремонт | Двері # метал , дерево | шт
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 41 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
робота автовишки 5 год |  | Виконано |  | 264
робота автовишки 3 год 10 хв |  | Виконано |  | 253
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 66
|  | Виконано |  | 66
|  | Виконано |  | 54
|  | Виконано |  | 60
|  | Виконано |  | 12
Ватутіна вул. 41 | Зливова каналізація
| ремонт | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 41 | Каналізація
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 1.8
Ватутіна вул. 41 | Опалення
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | ізоляція | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 136
Поточний | заповнення системи водою | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 545
Поточний | спускання води із системи | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 545
Ватутіна вул. 41 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 41 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 41 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 10
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 765
|  | Виконано |  | 765
|  | Виконано |  | 608
|  | Виконано |  | 765
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 41 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 41 | Прибирання сходових
| Обмітання пилу | Вікна # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Обмітання пилу | Двері # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| миття масляних панелей | масляні панелі # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Обмітання пилу | Підвіконня # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Вологе протирання | Підвіконня # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Вологе протирання | Поручні # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Вологе протирання | Поштові скриньки # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Обмітання пилу | Радіатори # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Обмітання пилу | Стелі # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Обмітання пилу | Стіни # | посл.
|  | Виконано |  | 1
| Вологе підмітання сходових клітин | Сходові кліт. до 3-го пов | посл.
|  | Виконано |  | 4
| Миття сходових клітин | Сходові кліт. до 3-го пов | посл.
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 41 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 41 | Ремонт стін
Поточний | ремонт | Стіни # Штукатурка | м2
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 41 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Запобіжник # | шт
Відновлена робота запобіжника |  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 41 | Холодна вода
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1

## Ватутіна 44
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 44
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 44 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 1.8
|  | Виконано |  | 1.5
Ватутіна вул. 44 | Димовент канали
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 45
|  | Виконано |  | 32
|  | Виконано |  | 44
|  | Виконано |  | 47
Ватутіна вул. 44 | Елементи дворової облашт.
Поточний | фарбування | Бетонні огорожі # | м2
|  | Виконано |  | 7.2
Ватутіна вул. 44 | Очищення даху
| очищення від льодових напливів | Льодові напливи # | м
|  | Виконано |  | 59
|  | Виконано |  | 40
Ватутіна вул. 44 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 44 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 44 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 9
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 637
|  | Виконано |  | 637
|  | Виконано |  | 406
|  | Виконано |  | 637
|  | Виконано |  | 316
|  | Виконано |  | 637
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 44 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 44 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 44 | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 44 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 44 | Холодна вода
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 40 мм |  | Виконано |  | 0.5

## Ватутіна 46
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 46
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 46 | Вікна
Поточний | ремонт | Вікна # Дерево | шт
|  | Виконано |  | 2
Поточний | фарбування | Вікна # Дерево | м2
|  | Виконано |  | 38
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 3.5
|  | Виконано |  | 1.7
|  | Виконано |  | 1.5
|  | Виконано |  | 1.4
|  | Виконано |  | 1.7
Ватутіна вул. 46 | Гаряча вода
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | ремонт | Запірна арматура # | шт
ремонт крану діаметром 26 мм |  | Виконано |  | 1
ремонт крану діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 20 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Труба #25 Поліпропилен | м
Заміна труб діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 28
Ватутіна вул. 46 | Двері
Поточний | ремонт | Двері # метал , дерево | шт
|  | Виконано |  | 3
|  | Виконано |  | 1
| утеплення | Двері # метал , дерево | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | фарбування | Двері # метал , дерево | м2
|  | Виконано |  | 9
Ватутіна вул. 46 | Дератизація
|  | Виконано |  | 1058.2
Ватутіна вул. 46 | Димовент канали
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 354
Ватутіна вул. 46 | Елементи дворової облашт.
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
|  | Виконано |  | 23
Поточний | ремонт | Малі архітектурні форми # | м2
зварювання на майданчику |  | Виконано |  | 1.5
зварювання |  | Виконано |  | 4
Поточний | ремонт | Ремонт лав # Дерево | м
заміна бруска 50х50 мм |  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 46 | Зливова каналізація
Поточний | заміна | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 14
| прочищення | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 80
|  | Виконано |  | 20
|  | Виконано |  | 30
|  | Виконано |  | 35
| розігрів | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 50
|  | Виконано |  | 80
|  | Виконано |  | 30
Ватутіна вул. 46 | Каналізація
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
|  | Виконано |  | 2.5
| прочищення | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 26
|  | Виконано |  | 46
|  | Виконано |  | 16
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 14
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 15
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 18
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 10
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 15
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 16
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 7
|  | Виконано |  | 10.5
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 18
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 10
|  | Виконано |  | 6
|  | Виконано |  | 12
|  | Виконано |  | 18
| ремонт | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 0.5
|  | Виконано |  | 0.5
| демонтаж | труба #100 чугун | м
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 46 | Опалення
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 2
Поточний | спускання води із системи | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 1860
Ватутіна вул. 46 | Очищення даху
Поточний | прибирання | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 1600
|  | Виконано |  | 16
|  | Виконано |  | 430
чищення козирків |  | Виконано |  | 20
Ватутіна вул. 46 | Підїзд
| ремонт | Поштові скриньки # | шт
|  | Виконано |  | 8
Ватутіна вул. 46 | Прибирання козирків
| прибирання | Козирьок # | м2
|  | Виконано |  | 30
|  | Виконано |  | 20
|  | Виконано |  | 20
|  | Виконано |  | 20
|  | Виконано |  | 40
Ватутіна вул. 46 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 46 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 46 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 92.4
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 9
|  | Виконано |  | 5
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 2231
|  | Виконано |  | 2231
|  | Виконано |  | 500
|  | Виконано |  | 2268.46
|  | Виконано |  | 1803
|  | Виконано |  | 1767
|  | Виконано |  | 1767
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 46 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 46 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 46 | Придбання електроенергії
| Живлення ліфтів | Ліфт # | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 46 | Технічне обслуговування ліфтів
| Технічне обслуговування ліфтів | Ліфт #
|  | Виконано |  | згідно актів обслуговуючої організації
Ватутіна вул. 46 | Ремонт підїздів
Поточний | ремонт | Ремонт підїзду # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 46 | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Парапети # | м
|  | Виконано |  | 3
Поточний | ремонт | Покрівля # Руберіт | м2
|  | Виконано |  | 60
|  | Виконано |  | 440
|  | Виконано |  | 190
Поточний | встановлення | Сітка # | м
в м кв |  | Виконано |  | 6
Ватутіна вул. 46 | Ремонт стін
Поточний | виготовлення | Витяжна шахта # | шт
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 46 | Ремонт сходів
Поточний | ремонт | Сходи #<> Бетон | м2
|  | Виконано |  | 2
Ватутіна вул. 46 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Вимикач # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 20
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Провід # | м
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 3
Ватутіна вул. 46 | Холодна вода
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
| обстеження | обстеження трубопроводу # | год
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
холодного і гарячого |  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 25мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 20мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Труба #25 Поліпропилен | м
|  | Виконано |  | 1
труба діаметром 20 мм |  | Виконано |  | 3

## Ватутіна 58
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 58
за період з 01.01.2019р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 58 | Вікна
Поточний | скління | Вікна # Скло | м2
|  | Виконано |  | 0.63
Ватутіна вул. 58 | Гаряча вода
усунення повітряної пробки у стояку
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 14
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Труба #25 Поліпропилен | м
|  | Виконано |  | 27
Ватутіна вул. 58 | Димовент канали
| прочищення | Вент. канали # | м
|  | Виконано |  | 848
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 224
Ватутіна вул. 58 | Елементи дворової облашт.
Поточний | ремонт | Лавочка # | шт
|  | Виконано |  | 3
Поточний | фарбування | Малі архітектурні форми # | м2
|  | Виконано |  | 2.4
Ватутіна вул. 58 | Зливова каналізація
| прочищення | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 15
|  | Виконано |  | 20
Ватутіна вул. 58 | Каналізація
Поточний | заміна | Труба #100 ПХВ | м
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 3.5
| прочищення | труба #100 чугун | м
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 6
труба діаметром 100 мм |  | Виконано |  | 8
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 4
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 5
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 8
|  | Виконано |  | 14
Ватутіна вул. 58 | Опалення
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 2
Поточний | встановлення | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 2
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | заміна | Труба #20 Поліпропилен | м
|  | Виконано |  | 1
Ватутіна вул. 58 | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 58 | Прибирання підвалів
| Прибирання підвалів | Підвали # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 58 | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| вапняне фарбування | Контейнерний майданчик # | м2
|  | Виконано |  | 65.47
| Прибирання листя | Листя # | м3
|  | Виконано |  | 0.5
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 587
|  | Виконано |  | 587
|  | Виконано |  | 597.3
|  | Виконано |  | 587
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Очищення урн від сміття | Урни # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 58 | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 58 | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 58 | Придбання електроенергії
| Живлення ліфтів | Ліфт # | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 58 | Технічне обслуговування ліфтів
| Технічне обслуговування ліфтів | Ліфт #
|  | Виконано |  | згідно актів обслуговуючої організації
Ватутіна вул. 58 | Ремонт сходів
Поточний | ремонт | Сходи #<> Бетон | м2
|  | Виконано |  | 0.78
Ватутіна вул. 58 | тех. обслуг. мереж електр
Поточний | заміна | Вимикач # | шт
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Електролічильник # | шт
|  | Виконано |  | 2
Поточний | заміна | Заміна електричних лампоч | шт
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 4
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Запобіжник # | шт
|  | Виконано |  | 2
|  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Запобіжник # | шт
|  | Виконано |  | 2
Поточний | ремонт | Освітлювальні щитки # | шт
заміна автоматичних вимикачів 12 шт |  | Виконано |  | 1
Поточний | заміна | Провід # | м
|  | Виконано |  | 1
|  | Виконано |  | 15
Ватутіна вул. 58 | Холодна вода
Поточний | заміна | Запірна арматура # | шт
|  | Виконано |  | 1
| ремонт | труба # | пог. м
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 110 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 50 мм |  | Виконано |  | 1
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 40 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 40 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 32 мм |  | Виконано |  | 0.5
труба діаметром 25 мм |  | Виконано |  | 0.5
Поточний | встановлення | Хомут # | шт
діаметр до 50 мм |  | Виконано |  | 3

## Ватутіна 9а
Звіт про виконання робіт по вул. Ватутіна 9а
за період з 01.12.2018р. - 31.12.2020р.
Адреса | Мережа | Номенклатура | Од. | Обсяг
Ватутіна вул. 09А | Димовент канали
| технічний огляд | Вент. канали # | шт
|  | Виконано |  | 9
|  | Виконано |  | 9
Ватутіна вул. 09А | Зливова каналізація
| прочищення | труба # | пог. м
|  | Виконано |  | 16
Ватутіна вул. 09А | Каналізація
| викачування | Каналізація # асенізатор | м3
|  | Виконано |  | 12
Ватутіна вул. 09А | Дезінсекція сходових кліток
| Дезінсекція сходових кліток | Сходи # | посл.
|  | Виконано |  | в зв'язку з карантином
Ватутіна вул. 09А | Прибирання прибудинкової
| Прибирання газонів | Газони # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Покіс трави | Покіс трави # | м2
|  | Виконано |  | 973
|  | Виконано |  | 956
|  | Виконано |  | 973
|  | Виконано |  | 502
| Підмітання території | Територія з покриттям # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 09А | Прибирання снігу
| Посипання території | Посипання території # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
| Прибирання снігу | Прибирання снігу # | посл.
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 09А | Прибирання сходових
|  | Виконано |  | згідно графіка
Ватутіна вул. 09А | Придбання електроенергії
| Освітлення МЗК | Місця загального користув | кВт*год
|  | Виконано |  | згідно актів МЕМ
Ватутіна вул. 09А | Ремонт покрівлі
Поточний | ремонт | Покрівля # Шифер | м2
робота автовишки 4,5 маш-год |  | Виконано |  | 10